УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Демяшкевич

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

для открытого конкурса

**по выбору поставщика камер климатических**

для Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов»

2022

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид процедуры закупки | | Открытый конкурс | | |
| 1 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на официальный сайт | | www.icetrade.by | | |
| **Сведения об операторе официального сайта** | | | | | |
| 2 | Полное наименование | | РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» | | |
| 3 | Место нахождения | | г. Минск, пр-т. Победителей, 7, к. 1119 | | |
| 4 | УНП | | 101223447 | | |
| 5 | Адрес электронной почты | | [tenders@icetrade.by](javascript:%20location.href%20=%20'mailto:'%20+%20String.fromCharCode(116,101,%20110,100,101,%20114,115,64,%20105,99,101,%20116,114,97,%20100,101,46,%2098,121)%20+%20'?') | | |
| 6 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | | www.icetrade.by | | |
| 7 | Размер оплаты услуг оператора официального сайта | | Устанавливается оператором торговой площадки | | |
| **Сведения о заказчике** | | | | | |
| 8 | Полное наименование | | Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» | | |
| 9 | Место нахождения | | 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, 64 | | |
| 10 | УНП | | 600125834 | | |
| 11 | Адрес электронной почты | | [borimed@borimed.com](mailto:borimed@borimed.com) | | |
| 12 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | | borimed.com | | |
| **Сведения о работниках заказчика** | | | | | |
| 13 | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), контактный телефон | | Новиченок Анна Александровна  80177735415  nova@borimed.com | | |
| **Сведения об открытом конкурсе** | | | | | |
| 14 | Срок для подготовки и подачи предложений | | До 13.00 10.08.2022 | | |
| 15 | Наименование валюты, в которой может быть выражена цена предложения | | BYN  RUB, USD, EUR | | |
| 16 | Требования к составу участников | | Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств.  За исключением:  - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;  - в случаях, установленных в [части четвертой](consultantplus://offline/ref=CF17EEF2841723C080988627559E4ACBF8D3FBE8258BEBCBE375DCDB0ED3C1358CCDA71FE170A969B3F3DA75D872s3L) подпункта 2.5 Постановления №229 от 15.03.2012г, в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) | | |
| 17 | Требования о предоставлении конкурсного обеспечения | | Не установлено  Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения | | |
| **Сведения о предмете закупки** | | | | | |
| ЛОТ №1 | | | | | |
| 18 | Наименование товаров (работ, услуг) | | | Товар: камера климатическая, комплект быстроизнашивающихся частей, расходных материалов для обслуживания климатической камеры в течение 2х лет эксплуатации.  Работы (услуги): доставка, упаковка, маркировка, пуско-наладочные работы, обучение персонала (не менее двух человек) работе на оборудовании, проведение государственной метрологической аттестации, IQ/OQ с проведением последующей квалификации и заполнением валидационного пакета документов | |
| 19 | Объем (количество) | | | 5ед. | |
| 20 | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета  Климатическая камера для проведения работ по изучению стабильности лекарственных препаратов в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК №69 от 10.05.2018 г. «Требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций»; в соответствии с ТКП 431-2012 (02041) «Производство лекарственных средств. Испытание стабильности»; в соответствии с нормами GLP  ***1. Конструктивные и технические требования к оборудованию.***  1.1. Габаритные размеры, мм: не более (ВхШхГ) – 2000х1500х1200,  1.2. Рабочий объем камеры: от 1000 л до 1300 л,  1.3. Материал внешнего корпуса камеры: нержавеющая сталь,  1.4. Материал внутренней (рабочей) поверхности камеры: кислотоустойчивая и щелочеустойчивая нержавеющая сталь,  1.5. Тип двери: двухстворчатая распашная, двойная (наружная – из нержавеющей стали, внутренняя – из закаленного безопасного стекла ESG с уплотнением),  1.6. Полки: выдвижные, не менее 4 штук с регулировкой по высоте,  1.7. Расстояние между полками: не менее 200 мм,  1.8. Нагрузка на полку – не менее 35 кг,  1.9. Тип камеры - не проходная, с горизонтальной загрузкой,  1.10. Электропитание: 220 В, 50 Гц, электрическая мощность – не более 5кВт,  1.11. Увлажнение воздуха с помощью ультразвукового парогенератора,  1.12. Нагрев камеры – электронагрев, должен осуществляться с шести сторон (возможно наличие воздушной рубашки), для равномерности и гомогенности температуры в камере,  1.13. Циркуляция воздуха в камере – принудительная,  1.14. Наличие внутреннего освещения.  1.15. Оборудование должно безотказно работать в помещении с максимальной температурой окружающего воздуха +28°С.  В случае исполнения климатической камеры с использованием системы охлаждения с компрессором: применять озонобезопасный хладагент.  1.16. Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать.  1.17. Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем.  1.18. Климатическая камера должна быть с прямым подключения к водопроводу с очищенной водой с удельной проводимостью от 1 до 20 мкСм/см при давлении 20 кПа (самотек из бочка на высоте 2 метра от уровня пола).  1.19. Оборудование должно быть оснащено четырьмя колесиками, для удобного перемещения, с системой стопоров для фиксации в рабочем положении.  1.20. Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение климатических испытаний.  ***2. Технологические требования к оборудованию***  2.1. Температурные характеристики:  - диапазон рабочих температур: 0-60°С,  - отклонение температуры при 25-40°С – не более ± 0,5°С.  - равномерность температуры при 25-40°С – не более ± 1,5°С.  2.2. Характеристики климатических условий (в присутствии влажности):  - диапазон влажности: 30-80% относительной влажности (в диапазоне температур от 10 до 60°С),  - отклонение относительной влажности при 25-40°С в диапазоне относительной влажности 60-75% - не более ± 1,5% отн. вл.,  - неоднородность относительной влажности при 25-40°С в диапазоне относительной влажности 60-75% - не более ± 2% отн. вл.,  ***3. Требования к электронным компонентам и средствам измерения.***  3.1. Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка.  3.2. Для компонентов с программным обеспечением предоставить программы для обслуживания, кабель для программирования, руководство для программирования.  3.3. Интерфейс панели управления (оператора) на русском языке.  3.4. Наличие удаленного доступа для диагностики неисправностей и технического обслуживания оборудования сервисным отделом завода-изготовителя.  3.5. Рабочие программы, параметры настроек предоставить на электронном носителе.  3.6. Наличие официальных представительств по продаже в РБ на все электронные компоненты машины.  3.7. Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура - °С, влажность - %.  3.8. Наличие микропроцессорного управления с внешним ЖК экраном для управления камерой в автоматическом режиме.  3.9. Наличие интерфейса RS232 и USB порта для возможности сохранения данных на внешнем носителе.  3.10. Наличие интерфейса Ethernet для возможности дистанционного управления и мониторинга камерой.  3.11. Наличие дополнительного валидационного порта для возможности проведения дополнительного, независимого контроля поддерживаемых в камере параметров.  3.12. Программное обеспечение, отвечающее стандартам GMP/GLP, для удаленного мониторинга и управления камерой.  3.13. Функциональные характеристики контроллера должны включать в себя:  - наличие функции администратора для управления данными различных пользователей;  - интерфейс программного обеспечения на русском языке;  - наличие функции пользователя для идентификации оператора;  - защита программных установок паролем;  - функция калибровки температуры в 3 точках (возможность калибровки температуры и влажности непосредственно на контроллере);  - регулируемая система нагрева/охлаждения;  - регулируемая отсрочка старта;  - обзор установленных параметров в процессе работы;  - звуковой сигнал о превышении/понижении установленного диапазона температуры и влажности;  - сохранение в памяти результатов измерений с отображением в виде графика или таблицы;  - сохранение программы при сбоях электропитания;  - наличие функции автоматического размораживания;  - наличие системы защиты от перегрева с блокировкой нагрева;  - сигнализация открытой двери;  - сигнализация при сбоях в работе температурного датчика, датчика влажности;  - сигнализация при опустошении резервуара с водой или сбоя водоснабжения;  - система контроля сбоев электропитания;  - часы реального времени.  ***4. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности***  Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе:  - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ;  - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться аккредитованной лабораторией в присутствии представителя продавца. В случае превышения уровня шума более 80 дБ при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию;  - наличие автоматических блокировок, ограждений, приспособлений, для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования;  - наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных остановках.  Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь.  ***5. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP/GLP).***  Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов IQ и OQ, совместно с заказчиком должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017(33050); ТКП 555-2014(02041):  - квалификация монтажа (installation qualification, IQ) -документированное подтверждение того, что установленное оборудование, соответствуют утвержденному проекту и рекомендациям производителя. В ходе квалификации монтажа должны быть квалифицированы: правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта.  - квалификация функционирования (operational qualification, OQ) - документированное подтверждение того, что установленное оборудование, функционируют так, как предусмотрено в рамках ожидаемых рабочих диапазонов. В ходе квалификации функционирования должны быть подтверждены верхние и нижние режимы по температуре и влажности и/или условия «наихудшего случая».  Определение времени, в течение которого температура и влажность остаются в пределах установленных значений при открытии двери и достигают заданных значений после закрытия двери.  Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде.  ***6. Требования к поставляемой с оборудованием документации.***  В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить:  - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке,  - инструкция по техническому обслуживанию климатической камеры включающая в себя: перечень работ, периодичность выполнения работ, а также перечень материалов и комплектующих для выполнения работ,  - технический паспорт на русском языке,  - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке,  - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке,  - перечень механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов на русском языке,  - протоколы заводских испытаний,  - калибровочный сертификат по параметрам температуры и влажности аккредитованной в соответствии с международными стандартами лаборатории,  - сертификат страны происхождения оборудования,  - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя,  - валидационный пакет документов IQ и OQ на русском или английском языке (с обязательным переводом на русский язык),  - сертификат качества ISO.  Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. | | | | |
| 21 | Код по [ОКРБ](consultantplus://offline/ref=F518DFBCD3DC5532E616D1B5AA49B72AA76F77E0B9D5A1E3208E740F7DF83ECB6D26C0DCA389F3041511D0D91937p6K) 007-2012 [<12>](#P696) (подвид) | | | | 28.29.60.900 |
| 22 | Наименование в соответствии с [ОКРБ](consultantplus://offline/ref=F518DFBCD3DC5532E616D1B5AA49B72AA76F77E0B9D5A1E3208E740F7DF83ECB6D26C0DCA389F3041511D0D91937p6K) 007-2012 | | | | Машины, промышленное и лабораторное оборудование для обработки материалов с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры (с электронагревом или без него), прочие, не включенные в другие группировки |
| 23 | Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | | | Место поставки: г.Борисов, ул.Чапаева, 64  Условия поставки: склад Заказчика  CIP/DAP г. Борисов для нерезидентов РБ или DDP Борисов для резидентов РБ  DDP г. Борисов – для резидентов РБ.  Срок поставки (*критерий оценки*) – предложение поставщика, но не более 4 месяцев |
| 24 | Условия и сроки оплаты товара (работы, услуги) | | | | 80% от стоимости в течение 30 банковских дней после прибытия на таможенную территории РБ (для нерезидентов) / склад заказчика (для резидентов);  20% от стоимости в течение 30 банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| 25 | Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | | | 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 |
| 26 | Источник финансирования закупки по лоту | | | | Собственные средства  Ориентировочная стоимость – 400 000,00 рублей РБ |
| 27 | Дополнительные (иные) требования (сведения) | | | | 1. Возможно признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.  2. Участником может быть предоставлено заявление о не размещении сведений о нем и о его предложении в открытом доступе (при размещении результатов закупки на торговой площадке). Заявление должно содержать обоснование для ограничения доступа к соответствующей информации.  3. Государственная метрологическая аттестация должна быть проведена по следующим климатическим параметрам:  - температура (без учета влажности): 5±3°С;  - температура с влажностью:  15±2°С при относительной влажности 60±5°С;  10±2°С при относительной влажности 60±5°С и 65±5°С;  25±2°С при относительной влажности 60±5°С;  30±2°С при относительной влажности 60±5°С, 65±5°С 75±5°С |
| 28 | **Формула расчета цены предложения**  В стоимость предложения должно быть включено: стоимость самого оборудования, доставка, страховка, упаковка, маркировка, пуско-наладочные работы, обучение персонала работе на оборудовании, проведение государственной метрологической аттестации по климатическим параметрам, валидационный пакет документов IQ/OQ на русском языке или на английском (с обязательным переводом на русский язык) с проведением последующей квалификации и заполнением валидационного пакета документов.  Также в цену предложения должны быть включены: гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев, комплект быстроизнашивающихся частей, расходных материалов для обслуживания климатической камеры в течение 2х лет эксплуатации, налоги, сборы и другие обязательные платежи | | | | |
| 29 | **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара**  Не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.  Наличие сервисного обслуживания на территории РБ.  Послегарантийное обслуживание.  Срок отклика по гарантийному случаю не более 24 часов. | | | | |
| 30 | **Валюта контракта и платежа**  1. Резиденты РБ - BYN либо сумма в BYN эквивалентная, RUB, USD, EUR  2. Нерезиденты РБ - RUB, USD, EUR  Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) организации, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки и в течение 20 календарных дней.  В случае необходимости согласования выбранного поставщика с наблюдательным советом ОАО «БЗМП» срок заключения договора может быть продлен.  Контракт с победителем-резидентом РБ будет заключен на условиях конкурсного предложения в рублях РБ или в валютном эквиваленте с оплатой в рублях РБ по официальным курсам НБ РБ с учетом проведения процедуры переговоров о снижении цены.  Контракт с победителем-нерезидентом РБ будет заключен на условиях конкурсного предложения в валюте, предложенной участником с учетом проведения процедуры переговоров о снижении цены. В случаях, когда валюта контракта и валюта платежа будет отличаться, оплата будет производиться по официальным курсам НБ РБ. | | | | |
| Проект договора прилагается к конкурсной документации.  В случае не подписания договора победителем в установленный срок, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.  Если выбранный поставщик отказался подписать договор, то Комиссия по закупкам вправе:   * провести повторный конкурс или иную процедуру закупки; * рассмотреть вопрос о включении участника в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок. * Предложить заключить договор участнику, занявшему второе место по итогам оценки предложений. | | | | |
| 31 | **Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия**  1. Участник представляет конкурсное предложение на бумажном носителе в запечатанном конверте (в одном экземпляре) с указанием: «**Конкурсная комиссия №2, предложение для участия в открытом конкурсе по закупке камер климатических, не вскрывать до 14.00 10.08.2022 года**  **Подача до 13.00 10.08.2022** **года**».  2. На конверте необходимо также указать название, адрес и телефон участника конкурса для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытым, если оно будет объявлено опоздавшим.  3. Все страницы конкурсного предложения должны быть подписаны участником конкурса (с указанием занимаемой должности, фамилии, имя, отчества) лицом, имеющим на это полномочия. Указанные полномочия с подтверждением подписи должны подтверждаться в доверенности, приложенной к конкурсному предложению, за исключением случаев, когда конкурсное предложение подписано руководителем участника.  4. В конкурсном предложении не должно быть никаких исправлений, подтирок, приписок, вставок между строк, за исключением необходимых арифметических исправлений, сделанных участником конкурса; такие исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим конкурсное предложение. Исправления в цене конкурсного предложения не допускаются.  5. Конкурсное предложение должно содержать:  - конкурсное предложение, оформленное по прилагаемой форме;  - спецификация с полным описанием предлагаемого товара по прилагаемой форме  - перечень быстроизнашивающихся частей, расходных материалов для обслуживания камер с указанием их стоимости.  - сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями;  - иные сведения в соответствии с конкурсной документацией.  6. Все копии документов необходимо представлять в заверенном виде «копия верна».  7. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках. Вся иная документация, связанная с предложениями участников, на иностранных языках должна иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.  Предложение участника должно содержать подробное описание потребительских, технических и экономических характеристик закупаемых товаров.  Просим обратить внимание: Для рассмотрения будут приниматься только те предложения, которые полностью соответствуют техническому заданию. В предложениях обязательно должны быть отражены все пункты, изложенные в техническом задании, приведено детальное описание с предоставлением чертежей, изображений или фотоизображения всех составляющих оборудования.  8. Срок действия предложения должен составлять срок – до исполнения договорных отношений, но не менее 90 календарных дней. | | | | |
| 32 | **Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.**  **Участник представляет следующие документы и сведения:**  1. Копия свидетельство регистрации юридического лица.  2. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), не внесен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (примерный образец заявления прилагается), об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням.  3. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ.  4. Копии сертификата ISO 9001, деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС.  5. Документы, подтверждающие статус производителя и (или) сбытовой организацией (официальный торговый представитель).  Копия документа, исполненного на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык.  Участник обязан изучить настоящую Инструкцию и приложения к ней в полном объеме. Невозможность предоставления участником всей требуемой Заказчиком, согласно данным документам, информации или же подача предложения, не отвечающего в полном объеме настоящим документам, предоставляют собой риск для участника, и являются основанием для отклонения его предложения.  Направление участником своего предложения Заказчику подтверждает согласие участника со всеми условиями и требованиями Заказчика, установленными в настоящей Инструкции, и согласие заключить договор на указанных Заказчиком условиях.  Участник может быть отстранен от участия в закупке в любой момент до заключения договора, если организатор обнаружит, что участником представлена недостоверная информация. | | | | |
| 33 | **Порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки**  1.Конкурсные предложения на бумажном носителе в запечатанном конверте (в одном экземпляре) принимаются по адресу 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 до 13.00 10.08.2022 года.  2. Конкурсные предложения будут регистрироваться в порядке их поступления. По требованию участника ему выдается расписка с указанием даты и времени получения его конкурсного предложения. Участники, подавшие конкурсные предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных предложениях, до вскрытия конвертов.  3. Конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику в случае, если конкурсное предложение получено после истечения окончательного срока представления конкурсных предложений.  4.Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений. После истечения срока для подготовки и подачи конкурсных предложений не допускается внесение изменений по существу предложения. | | | | |
| 34 | **Порядок, дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсных документов**  1. Любой участник вправе обратиться к комиссии ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 5 календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Запрос должен быть отправлен через сайт оператора торговой площадки icetrade.by.  2. Заказчик вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника изменить и (или) дополнить конкурсные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений.  3. В случае, если изменения в приглашении к участию в закупке и (или) конкурсную документацию внесены в течении второй половины срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального срока.  В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений Заказчик вправе продлить этот срок (в период до его истечения).  4. О продлении окончательного срока представления конкурсных предложений уведомляются все участники конкурса путем направления им письменных уведомлений, также информация о продлении срока представления конкурсных предложений размещается в открытом доступе. | | | | |
| 35 | **Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки**  1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений в следующем порядке: предложения рассматриваются на их соответствие техническому заданию и другим установленным требованиям. Участники, предложения которых будут признаны соответствующими, допускаются к оценке предложений.  2. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.  3. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующим критерием:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование критерия оценки** | **Удельный вес критерия** | | 1. | Наилучшая цена предложения | 80 % (0,8) | | 2. | Наилучшие сроки поставки | 20 % (0,2) | |  | **ИТОГО:** | **100 % (1,0)** |   Наилучшая цена предложения: предпочтение будет отдано наименьшей цене предложения.  Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо\*Укр  Где Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,8)  Наилучшие сроки поставки - предпочтение будет отдано наиболее быстрому сроку поставки  Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Укр\*( Ср.мin/ Ср.о)  Где Ср.о – срок поставки оцениваемого участника; Ср.мin – минимальная срок поставки из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,2).  4. При оценке конкурсных предложений, для приведения цен конкурсных предложений к единой валюте будет использован белорусский рубль по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленный на день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями при наличии предложений от резидентов Республики Беларусь выраженных в белорусских рублях. При отсутствии предложений от резидентов Республики Беларусь, выраженных в белорусских рублях для приведения предложений к единой валюте будет использована наиболее массово представленная валюта из допустимых  5. В результате оценки конкурсных предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени выгодности для заключения договора.  Если в нескольких конкурсных предложениях содержатся одинаковые условия либо двум и более конкурсным предложениям в результате оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место), то поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из числа названных участников выбирается тот, цена предложения которого меньше. | | | | |
| 36 | **Порядок проведения процедуры закупки:**  1.Открытие предложений  1.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться комиссией в день, установленный в качестве окончательного их представления или продленного окончательного срока по следующему адресу: 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 в 14.00 10.08.2022  1.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Представитель участника должен иметь доверенность с указанием данных ему полномочий. В иных заседании конкурсной комиссии претендент не участвует.  1.3. При вскрытии конвертов объявляются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого участника, цена его конкурсного предложения, условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), порядок расчетов. Данные заносятся в протокол заседания комиссии.  1.4. Во время вскрытия конвертов комиссия не вправе принимать решение об отклонении конкретных или всех конкурсных предложений.  1.5. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов.  1.6. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат рассмотрению комиссией на их соответствие требованиям конкурсных документов, как правило, в течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов. В случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен.    2. Рассмотрение предложений  2.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.  2.2. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям. При этом не допускается изменение сути предложений. Не допускается также изменение цены предложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора)).  2.3. В случае выявления несоответствий предложения требованиям конкурсных документов Заказчик может уведомить об этом участника, представившего такое предложение, и предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока.  3. Отклонение предложений  3.1. Комиссия вправе отклонить конкретное конкурсное предложение в случаях, когда:  - предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, в том числе квалификационным требованиям;  - участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);  - участник, представивший его, не может быть участников в соответствии с п.2.5 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»;  - по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений участником представлено новое конкурсное предложение, в этом случае отклоняются оба конкурсных предложения;  - участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в конкурсных документах требования, предшествующие подписанию договора.  - предложение содержит экономически невыгодные для заказчика условия  3.2. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.  4. Извещение о результате конкурса  4.1. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление всем участникам в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об этом.  4.2. Сообщение о результате открытого конкурса заказчик размещает на официальном сайте после заключения договора с участником-победителем. | | | | |
| 37 | Условия применения преференциальной поправки | Не применяется | | | |
| 38 | **Иные результаты открытого конкурса**  Конкурс признается несостоявшимся в случае:   * поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки и комиссия, создаваемая для проведения процедур закупок, не воспользовалась правом признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки; * в результате отклонения предложений их осталось менее двух; * отклонены все предложения; * победитель процедуры закупки не подписал договор на закупку; * до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов (организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и результаты проверки не обжалованы организацией в установленном порядке.   Заказчик вправе отменить процедуру закупки и отклонить все предложения участников до выбора наилучшего из них в случае:   * отсутствия необходимого объема финансирования; * утраты необходимости приобретения товаров; * изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.   Заказчик оставляет за собой право, по решению соответствующей комиссии, проводящей процедуру закупки провести переговоры по дополнительному снижению цены (предоставлению скидки) предложения с победителем закупки.  В случае если процедура не состоялась, Комиссия по проведению закупок вправе принять решении о проведении повторного конкурса или перейти к иной процедуре закупки. | | | | |
| 39 | **Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары** | Не устанавливается | | | |
| 40 | **Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки**  Настоящий конкурс проводится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (с учетом изменений и дополнений) и Порядком закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БЗМП», утвержденного Решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «БЗМП» №343 от 13.06.2022) | | | | |

Секретарь конкурсной комиссии №2 А.А. Новиченок