Приложение 3.3

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

______________ Д.В. Демяшкевич

____ ____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования, закупаемого подрядчиком, согласно

проектной документации 008-021.

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Кол-во | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смешивающий охладитель | 50л, диаметр 324мм, Н=625мм в составе: - бак охладителя; - дисковый термометр; - запорный клапан Ду15; - запорный клапан Ду25; - электромагнитный клапан; - термостат | VDM | ШТ | 7 | 008-21-1-ТК3.СО | Т1 |

Разработал

Инженер-механик 1ой категории ОГМ                               П.П. Шутко

Согласовал

Заместитель   механика                                                         А.В. Акулич

Заместитель главного инженера по

хехническим вопросам и инновациям                                 А.А. Ухалин