Приложение 3.11

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Автоматизация систем водоснабжения и канализации

Техническое задание разработано на основании раздела 008-21-1-АВК, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица изм-я | Кол-во | Код | Обозн-е позиции по проект докум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | В пластиковом корпусе, ~230В, IP65. В комплекте: | SP22K1 | к-т | 98 | СОБОР-АВК01 | SB1…SB14, SB17…SB50, SB53…SB86, SB89…SB102 |
|  |  | - кнопка неподсвеченная с самовозвратом, черная, Iн=10 А, 1НО, IP65 | SP22-KCZ-10 | шт. | 1 |  |  |

Разработал:

Зам. начальника ОПЭ	А.В.Воронин

Согласовано:

Начальник ОПЭ	Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям	А.А.Ухалин