Приложение 3.13

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Громкоговорящая связь лифтов

Техническое задание разработано на основании раздела 0110/21-1-ГСЛ, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Количество | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование громкоговорящей связи для грузовых лифтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульт диспетчера | Настенное Крепление | Диалог-10/8ПР Или аналог | Шт. | 1 |  |  |
|  | Пульт абонента | Настенное крепление металич. Корпус | Диалог-10/3ПА Или аналог | Шт. | 7 |  |  |
|  | Источник питания резервированный | Импульсный | Резерв 12/2 Или аналог | Шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная Батарея | 12В 7А/ч |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель | 220 В 10А | ВА 47-6310 Или аналог | Шт. | 1 |  |  |
| Оборудование громкоговорящей связи для пассажирских лифтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульт диспетчера | Настенное Крепление | Диалог-10/3ПР Или аналог | Шт. | 1 |  |  |
|  | Пульт абонента | Настенное крепление металич. корпус, без кнопки вызова | Диалог-10/3ПА-ЛМ Или аналог | Шт. | 2 |  |  |

Разработал:

Начальник сектора ТОБиС										А.В.Марчук

Согласовано:

Начальник ОПЭ										Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям										А.А.Ухалин