Приложение 3.17

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Система технологического доступа.

Техническое задание разработано на основании раздела 0110/21-1-ТД, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64».

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Количество | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер для охранно- пожарной сигнализации | Intel Xeon E-2200 (8ядер 3.4 GHz), RAM 32 GB, SSD 240 GB, OC Windows 10 Professional в стойку 1U | ОПС-СКД512 исп.01 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Пульт контроля и управления доступом |  | С2000-М | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок приемно- Контрольный |  | С2000-4 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь интерфейса |  | С2000-Ethernet | Шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер доступа |  | С2000-2 | Шт. | 102 |  |  |
|  | Считыватель бесконтактный |  | С2000-Proxy 3А Или аналог | Шт. | 100 |  |  |
|  | Резервный источник питания | 12 В 3А | РИП-12 ИСП.50 Или аналог | Шт. | 101 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12 В, 18 Ач |  | Шт. | 101 |  |  |

Разработал:

Начальник сектора ТОБиС										А.В.Марчук

Согласовано:

Начальник ОПЭ										Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям										А.А.Ухалин