Приложение 3.2

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

______________ Д.В. Демяшкевич

____ ____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования, закупаемого подрядчиком, согласно

проектной документации 008-021.

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Кол-во | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для разгрузочно-погрузочного помещения | 1. Шлюз-тамбур (угол примыкания 60°), габариты, мм – 3500*2485*3600. | LHF2 (Hörmann) | ШТ | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз.1.1 |
|  |  | 2. Выносная перегрузочная платформа (угол примыкания 60°), габариты, мм – 3500*2485*2021 | HRS (Hörmann) | ШТ | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. 1.2 |
|  |  | 3. Перерузочный мост с откидной наклонной аппарелью 400мм в комплекте: - пульт управления; - кабель подключения, 7500мм. Установленная мощность, кВт 0,75кВт/380В, габариты, мм 2500*2000 | HLS-20-25 (Hörmann) | ШТ | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. 1.2.1 |
|  |  | 4. Подъездной буфер, монтажная пластина | - | Комплект | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз.б/п |
|  |  | 5. Герметизатор проема, габариты, мм – 3500*500*3500 | DSL (Hörmann) | ШТ | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. 1.3 |
|  |  | 6. Направляющие для колес, габариты, мм – 1915*325, Ø150мм | WBM (Hörmann) | Комплект | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. 1.4 |
|  |  | 7. Светодиодные сигнальные лампы | Hörmann | Комплект | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. б/п |
|  |  | 8. Светодиодный прожектор (для освещения простраства кузова) в комплекте: - кабель подключения 1500мм. Установленная мощность, Вт -30, 220В | DL1400 (Hörmann) | ШТ | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. б/п |
|  |  | 9. Ориентировочные столбы, диаметр, мм – 115, высота, мм - 600 | Hörmann | Комплект | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1301, 1302 Поз. 1.5. |
| 2 | Ограждение полуростовое | Габариты, мм – 1000*Ø50*1000 | - | ШТ | 2 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1002 Поз. 2.6. |
| 3 | Ограждение полуростовое с механической поворотной секцией | Ширина прохода, мм – не менее 1000 | - | ШТ | 1 | 008-21-1-ТХ2.СО | Пом.1002 Поз. 2.7. |

Разработал

Инженер-механик 1ой категории ОГМ                               П.П. Шутко

Согласовал

Заместитель   механика                                                         А.В. Акулич

Заместитель главного инженера по

хехническим вопросам и инновациям                                 А.А. Ухалин