Приложение 3.5

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

______________ Д.В. Демяшкевич

____ ____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования, закупаемого подрядчиком, согласно

проектной документации 008-021.

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Кол-во | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресивер | Вертикальный оцинковый V=900л, Pmax=1,1Мпа В комплекте с манометром, предохранительным клапаном и дренажным краном; габаритные размеры, Ø800мм, Н=2380мм | LV911 900l 11b Atlas Copco | ШТ | 8 | 008-21-29-ВС.С | А2.3 |

Разработал

Инженер-механик 1ой категории ОГМ                               П.П. Шутко

Согласовал

Заместитель   механика                                                         А.В. Акулич

Заместитель главного инженера по

хехническим вопросам и инновациям                                 А.А. Ухалин