Приложение 3.6

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Автоматизация системы вентиляции

Техническое задание разработано на основании раздела 008-21-1-АОВ1, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица изм-я | Кол-во | Код | Обозн-е позиции по проект докум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф управления воздушно-тепловыми завесами | Схемой предусматривается: - автоматическое включение воздушно-тепловых завес; - управление регулирующим клапаном теплоносителя; - управление циркуляционным насосом; - защита от замораживания водяного нагревателя по воде; - защита электродвигателя циркуляционного расоса от “сухого хода”; - контроль давления и температуры контрольно-измерительными приборами | Учтено в разделе 008-21-1-АОВ1, проектной документации | к-т | 2 | В комплекте СТ-ОВ-У1 | ШУ-У |
| 2. | Манометр технический |  |  | шт. | 4 |  | РУ1 |
| 3. | Термометр технический |  |  | шт. | 3 |  | ТУ1 |
| 4. | Выключатель путевой |  |  | шт. | 1 |  | У1-ВП |
| 5. | Реле давления воды |  |  | шт. | 1 |  | У1-Р |
| 6. | Датчик защиты от замораживания по воде |  |  | шт. | 1 |  | У1-Т |
| 7. | Электропривод регулирующего клапана теплоносителя |  |  | к-т | 6 |  | У1-V |
| 8. | Средства автоматизации поставляемые с кондиционерами К6, К7: |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления ротацией и резервированием | Оплвещение об аварийных ситуациях по шлейфу охранной или пожарной сигнализации, передача команд по радиоканалу, размер 140х88х62 мм, установка на DIN рейку | БУРР-1 | шт | 1 |  | БУРР |
|  | Блок исполнительный специализированный | Прием команд по радиоканалу, установка на внутренний блок кондиционера | БИС-1 | шт | 2 |  | БИС |

Разработал:

Зам. начальника ОПЭ	А.В.Воронин

Согласовано:

Начальник ОПЭ	Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям	А.А.Ухалин