Приложение 3.7

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Автоматизация насосной станции

Техническое задание разработано на основании раздела 008-21-28-АТХ.ВК (Водоснабжение и канализация), проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица изм-я | Кол-во | Код | Обозн-е позиции по проект докум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф управления ШУ-3 | Схемой предусматривается: - автоматическое поддержание уровня в резервуаре; - коммутация управления двигателями задвижек; - световая сигнализация режимов работы; - защита двигателей задвижек от перегрузки и токов короткого замыкания; - ручное и автоматическое управление; - аварийная свето-звуковая сигнализация аварии. | ШУ10-1А-IP54 «ШУМАТИК» | шт | 1 |  | ШУ-3 |

Разработал:

Зам. начальника ОПЭ	А.П.Борисов

Согласовано:

Начальник ОПЭ	Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям	А.А.Ухалин