УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

______________ Д.В. Демяшкевич

____ ____________ 2022г.

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

для открытого конкурса

по выбору поставщика жидкостных хроматографов с диодно-матричным детектором.

для Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов»

2022

ПРИГЛАШЕНИЕ

| № п/п | Вид процедуры закупки |  | Открытый конкурс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на официальный сайт |  | www.icetrade.by |  |  |
| Сведения об операторе официального сайта |  |  |  |  |  |
| 2 | Полное наименование |  | РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» |  |  |
| 3 | Место нахождения |  | г. Минск, пр-т. Победителей, 7, к. 1119 |  |  |
| 4 | УНП |  | 101223447 |  |  |
| 5 | Адрес электронной почты |  | tenders@icetrade.by |  |  |
| 6 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет |  | www.icetrade.by |  |  |
| 7 | Размер оплаты услуг оператора официального сайта |  | Устанавливается оператором торговой площадки |  |  |
| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |
| 8 | Полное наименование |  | Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» |  |  |
| 9 | Место нахождения |  | 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, 64 |  |  |
| 10 | УНП |  | 600125834 |  |  |
| 11 | Адрес электронной почты |  | borimed@borimed.com |  |  |
| 12 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет |  | borimed.com |  |  |
| Сведения о работниках заказчика |  |  |  |  |  |
| 13 | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), контактный телефон |  | Новиченок Анна Александровна 80177735415 nova@borimed.com |  |  |
| Сведения об открытом конкурсе |  |  |  |  |  |
| 14 | Срок для подготовки и подачи предложений |  | До 13.00 09.02.2022г |  |  |
| 15 | Наименование валюты, в которой может быть выражена цена предложения |  | BYN RUB, USD, EUR |  |  |
| 16 | Требования к составу участников |  | Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств. За исключением: - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; - в случаях, установленных в части четвертой подпункта 2.5 Постановления №229 от 15.03.2012г, в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) |  |  |
| 17 | Требования о предоставлении конкурсного обеспечения |  | Не установлено Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения |  |  |
| Сведения о предмете закупки |  |  |  |  |  |
| ЛОТ №1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Наименование товаров (работ, услуг) |  |  | Товар: жидкостной хроматограф с диодно-матричным детектором Работы (услуги): пуско-наладочные работы, государственная поверка и обучение персонала (не менее 2-х человек) по месту установки оборудования, заполнение протоколов IQ, OQ, PQ |  |
| 19 | Объем (количество) |  |  | 5 комплектов В 1 комплект входит: - жидкостной хроматограф с диодно-матричным детектором - программное обеспечение - дополнительная комплектация к хроматографу |  |
| 20 | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета 1. Жидкостной хроматограф с диодно-матричным детектором должен обладать следующими характеристиками: 1.1. Четырехканальный градиентный насос на стороне низкого давления с характеристиками: 1.1.1. диапазон давлений 0-600 бар при скоростях потока до 5 мл/мин; 1.1.2. пульсации давления не более 2,0 % при 1 мл/мин; 1.1.3. диапазон скоростей потока 0,1 до 10 мл/мин с шагом 0,1 мл/мин; 1.1.4. относительная погрешность скорости не более 0,07% RSD; 1.1.5. формирование градиента 1-99% с погрешностью не более 0,2% RSD; 1.1.6. дегазатор элюентов on-line с максимальной скоростью до 5 мл/мин на канал; 1.1.7. датчик утечки растворителей; 1.1.8. устройство для непрерывной промывки плунжеров, включающее перистальтический насос и необходимые трубки; 1.1.9. автоматическая поправка на сжимаемость растворителей; 1.1.10. программируемое автоматическое включение/выключение насоса в режиме реального времени; 1.1.11. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате; 1.1.12. подставка для элюентов, включающая 4 бутыли из темного стекла по 1 л с крышками и трубками; 1.1.13. набор капилляров и фиттингов. 1.2. Термостатируемый автосамплер должен обеспечивать: 1.2.1. принцип работы – дозирование с помощью дозирующего устройства; 1.2.2. автоматическое дозирование проб в диапазоне 0,1-100 мкл с шагом 0,1 мкл без замены петли; погрешность дозирования по площади пика не более 0,25% RSD в диапазоне 5-100 мкл; 1.2.3. уровень перекрестного загрязнения не более 0,05%; 1.2.4. ввод проб при давлении в системе до 600 бар; 1.2.5. вместимость не менее 100 виал на 1,5 мл; 1.2.6. автоматическая промывка внутренней и внешней поверхности иглы автосамплера; 1.2.7. датчик утечки растворителей; 1.2.8. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате; 1.2.9. программирование включения автосамплера в режиме реального времени; 1.2.10. термостат с термостатированием проб в диапазоне температур 4-40ºС с шагом 1ºС. 1.3. Термостат колонок: 1.3.1. нагреваемая зона установки колонок; 1.3.2. диапазон температур 10ºС ниже комнатной до 80ºС с шагом 1,0 ºС; 1.3.3. стабильность поддержания температуры: 1,0 °C; 1.3.4. автоматизированный 2-х позиционный 6-портовый кран переключатель потоков элюентов, работающих при давлениях до 600 бар; 1.3.5. вместимость в термостате не менее 2 колонок длиной 30 см каждая; 1.3.6. программирование и автоматическое включение термостата в режиме реального времени; 1.3.7. датчик утечки растворителей; 1.3.8. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате. 1.4. Диодно-матричный детектор: 1.4.1. количество фотодиодов в матрице не менее 1024; 1.4.2. диапазон длин волн не хуже 190-640 нм; 1.4.3. погрешность настройки длин волн ±1 нм; 1.4.4. частота сбора данных детектора не менее 80 Гц; 1.4.5. линейность до 2,0 АU; 1.4.6. шум не более ±1,0×10-4 AU при 273 нм; 1.4.7. дрейф не более ±2×10-3 AU/час при 273 нм; 1.4.8. одновременная регистрация не менее чем на 8 длинах волн; 1.4.9. возможность снятия 3D-спектра в потоке; 1.4.10. изменяемая ширина спектральной щели; 1.4.11. автоматическая самокалибровка длин волн; 1.4.12. контроль температуры и срока службы лампы; 1.4.13. датчик утечки растворителей; 1.4.14. программирование и автоматическое включение детектора в режиме реального времени; 1.4.15. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате; 1.4.16. проточная ячейка с длиной оптического пути 10 мм; 1.4.17. максимально допустимое давление на проточной ячейке не менее 120 бар. 2. Программное обеспечение: Хроматограф должен быть без установленного программного обеспечения производителя, с возможностью установки программного обеспечения «Chromeleon CDS Enterprise» без потери функционала. Полная совместимость с программным обеспечением «Chromeleon CDS Enterprise» и наличие соответствующих драйверов (лицензий). Хроматограф должен управляться ПО «Chromeleon v.7.2.10» без потери функционала, а именно: - полное управление хроматографической системой; - сбор и обработка данных; - самодиагностика оборудования; - проверка готовности к работе; - проведение полного аудита работы, соответствующее требованиям GMP/GLP, EP, ГФ РБ 2.2.46, ТКП 030-2017 приложение 11, CFR 21 Part 11 имеющее возможность задания формул для дополнительных расчетов, возможность конфигурирования для работы в сетевом режиме с множественными системами ВЭЖХ и рабочими местами. 3. Дополнительная комплектация к хроматографу: - 500 стеклянных виал с резьбой на 1,5 мл с крышками и септами из тефлона; - 100 деактивированных стеклянных конических вставок с инертным полимерным наконечником для виал на 1,5 мл; - 5 пластиковых подставок для 50 виал на 1,5 мл; - набор инструментов, запчастей и расходных материалов, необходимых для запуска хроматографа; - набор инструментов для самостоятельного технического обслуживания всех узлов хроматографа; - 5 крышек (переходники с S40 на GL45 или с GL45 на S40 в комплекте) с трубками и клапанами для бутылей, предотвращающими выброс растворителей в окружающую среду; - 1 крышка (переходник с S40 на GL45 или с GL45 на S40 в комплекте) с трубками и фильтром для бутыли со сливом растворителей; - устройство для аварийного сброса давления, предотвращающее поломку ячейки диодно-матричного детектора; - 2 картриджа в обратный клапан насоса высокого давления; - источник бесперебойного питания on-line типа, обеспечивающий время автономной работы ВЭЖХ (при максимальной загрузке) не менее 10 мин; - черно-белый лазерный принтер. Поставляемый принтер должен быть сертифицирован на территории РБ. Расходные материалы к принтеру должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже; - персональный компьютер в комплекте, позволяющий поддерживать программное обеспечение (характеристики не хуже: Intel Core i5-10400 или аналог; 16 Гб DDR 4 2666 МГц; видео не хуже Intel UHD Graphics 630; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’, DVI, D-Sub; DVD-RW; HDD 2Tb, порты: USB 2.0 не менее 2-х, PS/2 (2), RJ-45 Network – 2 порта 1 Gb; line in, line out, mini PCIe). - персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows 10Pro х64 с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. Электропитание: 220В, 50Гц, 2,2 кВт. Габаритные размеры (В х Ш х Г), не более: 400×500×1000 мм. Оборудование должно соответствовать требованиям GMP/GLP, EP, ГФ РБ 2.2.46, ТКП 030-2017 приложение 11, CFR 21 Part 11. Общие требования: Документы: протоколы IQ, OQ, PQ на русском языке и руководство пользователя на русском языке. Все модули жидкостного хроматографа должны быть изготовлены одним производителем. Соответствие стандартам безопасности (СЕ). Фирма поставщик должна обеспечивать инсталляцию оборудования, гарантийное и пост гарантийное обслуживание. Поставляемое оборудование должно быть внесено в Госреестр СИ допущенных к применению в РБ и поверено в Государственном метрологическом органе. В конкурсных предложениях необходимо предоставлять подробную спецификацию с отдельным указанием всех составляющих компонентов в соответствии с требованиями технического задания, их каталожных или других идентификационных номеров. Для подтверждения технических характеристик необходимо предоставить документальное подтверждение (техническую спецификацию) на фирменном бланке завода-изготовителя. Наличие в комплекте поставки следующих документов: сертификат происхождения, валидационный пакет документов (IQ/OQ) на русском языке, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке на бумажном и электронном носителе, техническая документация. Подтверждение технических характеристик должно совпадать с информацией, размещенной на сайте компании производителя. |  |  |  |  |
| 21 | Код по ОКРБ 007-2012 <12> (подвид) |  |  |  | 26.51.53.200 |
| 22 | Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  |  |  | Хроматографы и приборы для электрофареза |
| 23 | Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |  |  | Условия поставки: CIP г. Борисов для нерезидентов РБ или DDP Борисов для резидентов РБ Срок поставки: предложение участника (с 01.03.2022 по 31.12.2022) 2-шт. – 2-й квартал; 2 шт. – 3-й квартал; 1-шт. – 4-й квартал. |
| 24 | Условия и сроки оплаты товара (работы, услуги) |  |  |  | I часть - стоимость товара, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, доставка на склад покупателя - по факту поставки в течение 15 банковских дней; II часть - пуско-наладочные работы, государственная поверка и обучение персонала (не менее 2-х человек) по месту установки оборудования, заполнение протоколов IQ, OQ, PQ - после выполнения пусконаладочных работ и подписания акта приемки оборудования в течение 15 банковских дней |
| 25 | Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |  |  | 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 |
| 26 | Источник финансирования закупки по лоту |  |  |  | Собственные средства Ориентировочная стоимость – 650 000,00 рублей РБ |
| 27 | Дополнительные (иные) требования (сведения) |  |  |  |  |  |
| 28 | Формула расчета цены предложения В общую стоимость предложения поставщик оборудования (участник) должен включить: Стоимость самого оборудования, доставку, упаковку, маркировку, пуско-наладочные работы, поверку, обучение персонала (не менее двух человек) работе на оборудовании, заполнение валидационных документов IQ/OQ, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. # Также в цену предложения должны быть включены: гарантийное обслуживание в течение не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 29 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара Не менее 12 месяцев. |  |  |  |  |  |
| 30 | Валюта контракта и платежа BYN либо сумма в BYN эквивалентная, RUB, USD, EUR Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через пять рабочих дней, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) организации, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки и в течение 20 календарных дней. В случае необходимости согласования выбранного поставщика с наблюдательным советом ОАО «БЗМП» срок заключения договора может быть продлен. Контракт с победителем-резидентом РБ будет заключен на условиях конкурсного предложения в рублях РБ или в валютном эквиваленте с оплатой в рублях РБ по курсу НБ РБ на день выписки товарно-транспортной накладной с учетом проведения процедуры переговоров о снижении цены. Контракт с победителем-нерезидентом РБ будет заключен на условиях конкурсного предложения в валюте, предложенной участником с учетом проведения процедуры переговоров о снижении цены. |  |  |  |  |  |
|  | Проект договора прилагается к конкурсной документации. В случае не подписания договора победителем в установленный срок, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Если выбранный поставщик отказался подписать договор, то Комиссия по закупкам вправе: - провести повторный конкурс или иную процедуру закупки; - рассмотреть вопрос о включении участника в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок. - Предложить заключить договор участнику, занявшему второе место по итогам оценки предложений. |  |  |  |  |  |
| 31 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия 1. Участник представляет конкурсное предложение на бумажном носителе в запечатанном конверте (в одном экземпляре) с указанием: «Конкурсная комиссия №2, предложение для участия в открытом конкурсе по закупке хроматографов, не вскрывать до 14.00 09.02.2022 года Подача до 13.00 09.02.2022 года». 2. На конверте необходимо также указать название, адрес и телефон участника конкурса для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытым, если оно будет объявлено опоздавшим. 3. Все страницы конкурсного предложения должны быть подписаны участником конкурса (с указанием занимаемой должности, фамилии, имя, отчества) лицом, имеющим на это полномочия. Указанные полномочия с подтверждением подписи должны подтверждаться в доверенности, приложенной к конкурсному предложению, за исключением случаев, когда конкурсное предложение подписано руководителем участника. 4. В конкурсном предложении не должно быть никаких исправлений, подтирок, приписок, вставок между строк, за исключением необходимых арифметических исправлений, сделанных участником конкурса; такие исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим конкурсное предложение. Исправления в цене конкурсного предложения не допускаются. 5. Конкурсное предложение должно содержать: - конкурсное предложение, оформленное по прилагаемой форме; - спецификация с полным описанием предлагаемого товара по прилагаемой форме - сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями; - иные сведения в соответствии с конкурсной документацией. 6. Все копии документов необходимо представлять в заверенном виде «копия верна». 7. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках. Вся иная документация, связанная с предложениями участников, на иностранных языках должна иметь перевод на русский и (или) белорусский языки. Предложение участника должно содержать подробное описание потребительских, технических и экономических характеристик закупаемых товаров. 8. Срок действия предложения должен составлять срок – до исполнения договорных отношений, но не менее 90 календарных дней. |  |  |  |  |  |
| 32 | Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. Участник представляет следующие документы и сведения: 1. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ, осуществляющего техническую поддержку поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы производителя, подтвержденную соответствующими полномочиями фирмы-производителя и квалификационными сертификатами специалистов. 2. Копия свидетельство регистрации юридического лица. 3. Заявление участника о гарантийном сроке на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев. 4. Копии сертификатов (в т.ч. ИСО), деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 5. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням. 6. Документы, подтверждающие полномочия претендентов на занятие деятельностью, связанной с поставкой данного оборудования (лицензия и т.д.). 7. Сведение о внесении оборудования в Госреестр СИ, допущенных к применению в РБ, и поверки в Государственном метрологическом органе; 8. Заявление о том, что оборудование, запасные части и расходные материалы новые. 9. Документы, подтверждающие статус производителя и (или) сбытовой организацией (официальный торговый представитель). Копия документа, исполненного на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык. Срок действия документов, предоставляемых в качестве подтверждения статуса участника, должен составлять не менее срока исполнения обязательств (срока поставки), предусмотренного документацией о закупке. Участник обязан изучить настоящую Инструкцию и приложения к ней в полном объеме. Невозможность предоставления участником всей требуемой Заказчиком, согласно данным документам, информации или же подача предложения, не отвечающего в полном объеме настоящим документам, предоставляют собой риск для участника, и являются основанием для отклонения его предложения. Направление участником своего предложения Заказчику подтверждает согласие участника со всеми условиями и требованиями Заказчика, установленными в настоящей Инструкции, и согласие заключить договор на указанных Заказчиком условиях. Участник может быть отстранен от участия в закупке в любой момент до заключения договора, если организатор обнаружит, что участником представлена недостоверная информация. |  |  |  |  |  |
| 33 | Порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки 1. Конкурсные предложения на бумажном носителе в запечатанном конверте (в одном экземпляре) принимаются по адресу 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 до 13.00 09.02.2022 года. 2. Конкурсные предложения будут регистрироваться в порядке их поступления. По требованию участника ему выдается расписка с указанием даты и времени получения его конкурсного предложения. Участники, подавшие конкурсные предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных предложениях, до вскрытия конвертов. ## 3. Конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику в случае, если конкурсное предложение получено после истечения окончательного срока представления конкурсных предложений. 4. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений. После истечения срока для подготовки и подачи конкурсных предложений не допускается внесение изменений по существу предложения. |  |  |  |  |  |
| 34 | Порядок, дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсных документов 1. Любой участник вправе обратиться к комиссии ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 5 календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Запрос должен быть отправлен через сайт оператора торговой площадки icetrade.by. 2. Заказчик вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника изменить и (или) дополнить конкурсные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений. 3. В случае, если изменения в приглашении к участию в закупке и (или) конкурсную документацию внесены в течении второй половины срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального срока. В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений Заказчик вправе продлить этот срок (в период до его истечения). 4. О продлении окончательного срока представления конкурсных предложений уведомляются все участники конкурса путем направления им письменных уведомлений, также информация о продлении срока представления конкурсных предложений размещается в открытом доступе. |  |  |  |  |  |
| 35 | Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки 1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений в следующем порядке: предложения рассматриваются на их соответствие техническому заданию и другим установленным требованиям. Участники, предложения которых будут признаны соответствующими, допускаются к оценке предложений. 2. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов. 3. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующим критерием: № п/п; Наименование критерия оценки; Удельный вес критерия. 1.; Наилучшая цена предложения; 80 % (0,8). 2.; Наилучшие сроки поставки; 10 % (0,1). 3.; Наилучшие условия оплаты (отсрочка платежа); 10 % (0,1). ИТОГО:; 100 % (1,0). Наилучшая цена предложения: предпочтение будет отдано наименьшей цене предложения. Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо*Укр Где Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки Наилучшие сроки поставки - предпочтение будет отдано наиболее быстрому сроку поставки Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Укр*( Ср.мin/ Ср.о) Где Ср.о – срок поставки оцениваемого участника; Ср.мin – минимальная срок поставки из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки. Наилучшие условия оплаты - предпочтение будет отдано наибольшему количеству дней отсрочки по оплате свыше 15 банковских дней Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Укр*( Сп.о /Сп.мах) Где Сп.о – срок оплаты оцениваемого участника; Сп.мах – максимальный срок отсрочки платежа из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки, 0,1 . 4. При оценке конкурсных предложений, для приведения цен конкурсных предложений к единой валюте будет использован белорусский рубль по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленный на день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями при наличии предложений от резидентов Республики Беларусь выраженных в белорусских рублях. При отсутствии предложений от резидентов Республики Беларусь, выраженных в белорусских рублях для приведения предложений к единой валюте будет использована наиболее массово представленная валюта из допустимых 5. В результате оценки конкурсных предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени выгодности для заключения договора. ## Если в нескольких конкурсных предложениях содержатся одинаковые условия либо двум и более конкурсным предложениям в результате оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место), то поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из числа названных участников выбирается тот, цена предложения которого меньше. |
| 36 | Порядок проведения процедуры закупки: 1. Открытие предложений 1.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться комиссией в день, установленный в качестве окончательного их представления или продленного окончательного срока по следующему адресу: 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 в 14.00 02.08.2021г 1.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Представитель участника должен иметь доверенность с указанием данных ему полномочий. В иных заседании конкурсной комиссии претендент не участвует. ## 1.3. При вскрытии конвертов объявляются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого участника, цена его конкурсного предложения, условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), порядок расчетов. Данные заносятся в протокол заседания комиссии. ## 1.4. Во время вскрытия конвертов комиссия не вправе принимать решение об отклонении конкретных или всех конкурсных предложений. ## 1.5. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов. ## 1.6. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат рассмотрению комиссией на их соответствие требованиям конкурсных документов, как правило, в течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов. В случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен. 1.7. Конверты с конкурсными предложениями не вскрываются, если получено менее двух конкурсных предложений 2. Рассмотрение предложений 2.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 2.2. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям. При этом не допускается изменение сути предложений. Не допускается также изменение цены предложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора)). 2.3. В случае выявления несоответствий предложения требованиям конкурсных документов Заказчик может уведомить об этом участника, представившего такое предложение, и предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока. 3. Отклонение предложений 3.1. Комиссия вправе отклонить конкретное конкурсное предложение в случаях, когда: - предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, в том числе квалификационным требованиям; - участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора); - участник, представивший его, не может быть участников в соответствии с п.2.5 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»; ## - по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений участником представлено новое конкурсное предложение, в этом случае отклоняются оба конкурсных предложения; - участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в конкурсных документах требования, предшествующие подписанию договора. - предложение содержит экономически невыгодные для заказчика условия 3.2. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. 4. Извещение о результате конкурса 4.1. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление всем участникам в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об этом. 4.2. Сообщение о результате открытого конкурса заказчик размещает на официальном сайте после заключения договора с участником-победителем. |  |  |  |  |  |
| 37 | Условия применения преференциальной поправки | Не применяется |  |  |  |  |
| 38 | Иные результаты открытого конкурса Конкурс признается несостоявшимся в случае: - поступило менее двух предложений; - в результате отклонения предложений их осталось менее двух; - отклонены все предложения; - победитель процедуры закупки не подписал договор на закупку; - до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов (организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и результаты проверки не обжалованы организацией в установленном порядке. Заказчик вправе отменить процедуру закупки и отклонить все предложения участников до выбора наилучшего из них в случае: - отсутствия необходимого объема финансирования; - утраты необходимости приобретения товаров; - изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки. Заказчик оставляет за собой право, по решению соответствующей комиссии, проводящей процедуру закупки провести переговоры по дополнительному снижению цены (предоставлению скидки) предложения с победителем закупки. # В случае если процедура не состоялась, Комиссия по проведению закупок вправе принять решении о проведении повторного конкурса или перейти к иной процедуре закупки. |  |  |  |  |  |
| 39 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары Не устанавливаются |  |  |  |  |  |
| 40 | Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки Настоящий конкурс проводится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (с учетом изменений и дополнений) и Порядком закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БЗМП», утвержденного Решением наблюдательного совета (протоколы заседания наблюдательного совета ОАО «БЗМП» №323 от 16.09.2021 с учетом изменений и дополнений) |  |  |  |  |  |

Секретарь конкурсной комиссии №2                                              А.А. Новиченок