Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика системы очистки воды

| Требования задания на закупку | Описание предлагаемого участником товара |
| --- | --- |
| Модель, производитель | Указать марку/производителя |
| Удельное сопротивление воды при 25°С 18,2 Мом*см |  |
| Электропроводность не более 0,055 мкСм/см |  |
| Размер частиц >0,22мкм, не мене 1 частиц/мл |  |
| Подключение вручную в емкостях |  |
| Производительность СОВ по воде I типа не менее 0,5л/мин |  |
| Исполнение настольное |  |
| Наличие дисплея - В наличии, отображение параметров воды, ТО и неисправностей на дисплее |  |
| Режимы работы: автоматическая работа системы, контроль параметров воды, наличие переменной скорости потока для более точного дозирования |  |
| Резервуар встроенный, не менее 2л |  |
| Наличие УФ-лампы и ультрафильтра |  |
| Наличие в комплекте финишный фильтр 0,22 –1шт |  |
| Гарантийный срок Не менее 12 месяцев |  |
| Наличие в комплекте поставки: |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.