УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора -

главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

____________________

«___»__________2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

| 1 | Предмет закупки Количество |  |  | Товар: Система очистки для получения воды I типа Работы (услуги): пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), работы по валидации (IQ/OQ) с документальным оформлением результатов в соответствии с GMP 1 комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» |  |  | 28.29.12.300 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки |  |  | Конкурентный лист В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации |  |  |  |
|  | 1. Технические требования |  |  |  |
|  | Удельное сопротивление воды при 25°С | 18,2 Мом*см |  |  |
|  | Электропроводность | не более 0,055 мкСм/см |  |  |
|  | Размер частиц | >0,22мкм, не мене 1 частиц/мл |  |  |
|  | Подключение | Доставка воды питающей в СОВ – вручную в емкостях. Специальная инсталляция, подсоединение к водопроводной / очищенной воде не требуется |  |  |
|  | Производительность СОВ по воде I типа | не менее 0,5л/мин |  |  |
|  | Исполнение | настольное |  |  |
|  | Наличие дисплея | В наличии, отображение параметров воды, ТО и неисправностей на дисплее |  |  |
|  | Режимы работы | автоматическая работа системы, контроль параметров воды, наличие переменной скорости потока для более точного дозирования |  |  |
|  | Резервуар | Встроенный, не менее 2л |  |  |
|  | Наличие УФ-лампы и ультрафильтра | В наличии |  |  |
|  | Наличие в комплекте | -финишный фильтр 0,22 –1шт; |  |  |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Требования к качеству питающей воды | Вода дистиллированная или дистиллированная деионизированная (ГФ РБ п.4.1.1) |  |  |
|  | Наличие в комплекте поставки: | Сертификат происхождения, валидационный пакет документов (IQ/OQ) на русском языке, инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке, техническая документация |  |  |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | Место поставки: г.Борисов, ул.Чапаева, 64 Условия поставки: DDP г.Борисов, склад заказчика Ориентировочный срок поставки товара – не более 60 календарных дней. Срок поставки – в соответствии с предложением участника |  |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) |  | 1й этап – 80% по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. 2й этап – 20% по факту выполнения работ (услуг) в течение 30 календарных дней. |  |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) |  | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), валидационный пакет документов (IQ/OQ) с документальным оформлением результатов, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |  |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения |  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. Договор заключается в рублях РБ или в рублях РБ эквивалентной сумме в долл.США, евро с оплатой в рублях РБ или в рублях РБ по официальному курсу на дату выписки ТТН. Проект договора прилагается. |  |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия. Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик |  | Участник подает предложение в одном из следующих вариантах: 1. На бумажном носителе в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - ________– закупка системы очистки воды для получения воды I типа. Подача предложений – до 13.00 «04» февраля 2021 года. 2. В электронном виде на электронный адрес: aho.zakupki_oz@borimed.com. В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - ________– закупка системы очистки воды для получения воды I типа. Подача предложений – до 13.00 «04» февраля 2021 года. В предложении участника должно быть предоставлено: - коммерческое предложение (форма прилагается) - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается) - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания Цена конкурсного предложения может быть выражена в белорусских рублях, долл.США, евро. Для приведения цен участников к единым условиям будет применен официальный курс по НБ РБ на дату окончания срока для подготовки и подачи предложений. Срок рассмотрения предложений и принятия решения о выборе поставщика – не более 10 рабочих дня со дня окончания срока для подготовки и подачи предложений. |  |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки |  | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229) |  |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  | 11.1. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ. 11.2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица. 11.3. Копии сертификатов, деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС, ИСО 11.4. Заявление о том, что закупаемое оборудование новое, год выпуска не позднее 2021 года. 11.5. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням. 11.6. Заявление о наличии возможности обеспечение инсталляции оборудования, гарантийного и постгарантийного обслуживания. 11.7. Документы и сведения, подтверждающие статус участника: производитель или официальный торговый представитель. В случае отсутствия таких документов участником должно быть приложено соответствующее заявление. |  |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) |  | Наименьшая стоимость (0,8) Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо*Укр Где Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,8) Срок поставки (0,2) Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Укр*( Ср.мin/ Ср.о) Где Ср.о – срок поставки оцениваемого участника; Ср.мin – минимальная срок поставки из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки. В случае если двум или более участникам будет присвоено равное количество баллов, предпочтение будет отдано участнику с наименьшей стоимостью. |  |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары |  | Не устанавливаются |  |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки |  | Не применяется |  |
| 16 | Ориентировочная стоимость |  | 15 000,00 рублей РБ |  |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке |  | Прилагается |  |

Специалист по организации закупок                             А.А. Новиченок

Исполняющий обязанности

главного механика                                                             М.С. Кравченко